## Slide 1: MODELADO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA A PARTIR DE DATOS CLIMATOLÓGICOS MEDIANTE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
Lic. Claudia Lissette Gutiérrez Díaz

## Slide 2: Tabla de contenido 01 05 04 02 06 03
Introducción
Formulación de objetivos
Marco teórico
Delimitación y planteamiento del problema
Metodología
Justificación
Resultados
Conclusiones
07
08

## Slide 3: Introducción 01

## Slide 4
01 Introducción
La crisis climática ha impulsado la adopción de energías renovables (IPCC, 2021).
La energía solar al ser sostenible en la situación climática actual ha ido en aumento en los últimos años (SENER, 2018).
En México, empresas privadas han invertido para instalar plantas solares para reducir costos y completa dependencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
México cuenta con los niveles de radiación solar más altos del mundo (González, 2019).

## Slide 5: Delimitación y planteamiento del problema 02

## Slide 6
02 Delimitación y planteamiento del problema
En 2023, las energías renovables generaron el 26.5% de la electricidad nacional; la solar representó el 32.8% de ese total (RAEL, 2024).
Esquemas principales de generación de energía fotovoltaica (SENER, 2018):
  Distribuida: hogares y pequeñas empresas con conexión bidireccional.
  Autoabastecimiento: grandes empresas con interconexión al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
La energía solar es variable, ya que es afectada por el clima y la ubicación geográfica (González, 2019); (Nieves-Monarrez, 2021).
El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) permite comprar / vender energía para compensar la variabilidad (SENER, 2015).
Predecir la generación de energía permite estimar la producción fotovoltaica y planificar estratégicamente la participación en el MEM.
SENER, 2024

## Slide 7: Justificación 03

## Slide 8: 03 Justificación
La variabilidad climática puede causar desabasto energético en empresas de autoabasto (Nieves-Monarrez, 2021), elevando así los costos operativos.
El CENACE por contrato, exige diariamente los pronósticos de generación energética para determinar los precios futuros en el MEM.
Realizar predicciones confiables permite anticipar las fluctuaciones del clima y diseñar estrategias preventivas como la compra anticipada de energía en el MEM, asegurando precios competitivos (Torres Crisanto, 2024).
Además, se pueden predecir días de alta generación permitiendo programar ventas anticipadas de los excedentes en el MEM, mejorando la rentabilidad de la infraestructura.

## Slide 9: Formulación de objetivos 04

## Slide 10: 04 Formulación de objetivos
Diseñar y evaluar un modelo predictivo que, a partir de variables meteorológicas, permita estimar con alta precisión la generación de energía solar para el día siguiente.
General
Específicos
a) Identificar las variables meteorológicas que tienen mayor influencia en la generación de energía solar, con el fin de mejorar la predicción de los modelos predictivos.
b) Comparar el desempeño predictivo de distintos modelos de aprendizaje automático, para determinar el modelo de mejor desempeño.
c) Compara el desempeño predictivo del modelo propuesto con distintos modelos de generación de energía propuestos en la literatura.

## Slide 11: Marco teórico 05

## Slide 12: ¿Qué es la energía solar fotovoltaica?
La energía fotovoltaica es una forma de energía eléctrica que se obtiene a partir de la radiación solar. Este fenómeno ocurre cuando ciertos materiales, como el silicio, generan corriente eléctrica al ser expuestos a la luz solar (Fernández et al., 2010).
Este proceso no requiere partes móviles ni combustión, lo que reduce el impacto ambiental. En las últimas décadas, su costo de producción ha disminuido significativamente, lo que facilita la integración en proyectos residenciales, comerciales e industriales (SENER, 2018).
SENER, 2018

## Slide 13
Potencia máxima que una planta eléctrica puede generar, considerando condiciones técnicas como disponibilidad de recursos (CONACYT, 2024).
Cantidad de energía requerida por los consumidores en un periodo determinado (Twenergy, 2019). Valor más alto de consumo registrado en un intervalo de tiempo, establecido por contrato con CFE (Crisanto, 2024).
Entrega de energía a través de redes de transporte y distribución mediante contraprestación económica (BOE, 2013).
Suministrador de Servicios Básicos
Suministrador de Servicios Calificados
Capacidad de energía instalada
Demanda de energía
Suministro de energía
Otros conceptos

## Slide 14: Contexto meteorológico
El país se ubica en una de las zonas con mayor irradiancia del mundo (CIEP, 2024).
Amplios terrenos para plantas solares.

## Slide 15
Altas temperaturas reducen la eficiencia de los paneles solares.
Enfría los módulos, pero daña las estructuras si es muy fuerte.
Condición de cielo
Viento
Temperatura
Cielos nublados o mixtos generan fluctuaciones.
Reduce la radiación directa y limita la captación solar eficiente.
Atenúa la radiación solar y puede causar corrosión en los paneles.
Disminuye la radiación, pero limpia naturalmente los paneles.
Humedad
Nubosidad
Lluvia
Factores meteorológicos que afectan la generación de energía solar
Estacionalidad
La generación varía según la estación.

## Slide 16
Modelos físicos
(Paoli et al., 2010)
Modelos estadísticos
(Mellit y Kalogirou, 2008)
Modelos de aprendizaje automático
(Voyant et al., 2017)
Random Forest, XGBoost, etc.
Basados en posición solar, nubosidad y fórmulas determinadas.
Series de tiempo, regresiones lineales.
Mejora con datos históricos, pero no capta fenómenos complejos.
Capacidad de modelar relaciones no lineales.
Redes neuronales avanzadas
(Shi et al., 2015)
CNN para patrones espaciales y LSTM para series temporales.
Alta precisión en predicciones.
Modelos híbridos
(Chin et al., 2021)
Combinan física, estadística e IA.
Usan múltiples fuentes para mayor precisión.
Limitaciones ante sistemas no lineales.
Evolución de la predicción de generación de energía solar

## Slide 17
Estado del arte
Autor | Objetivo | Metodología | Resultados | Conclusiones
(Kim et al.,2019) | Predecir la generación solar en dos etapas basándose en datos meteorológicos. | Predicción meteorológica inicial y, posteriormente, de generación solar; eliminación de horas sin sol. | R2 = 0.70. | Mejora en precisión, pero limitada frente a métodos avanzados.
(Najibi etal., 2020) | Realizar predicciones probabilísticas mediante procesos gaussianos. | Clusterización por hora y energía, seguida de regresión Gaussiana. | RMSE = 4.18, MAE = 0.92. | Capacidad probabilística sólida, pero limitada en escenarios dinámicos.
(Munsif etal., 2023) | Proponer un modelo basado en transformers para predicciones a corto plazo. | Uso de redes convolucionales (CNN) con atención múltiple. | RMSE = 0.2167, MAPE = 0.6135. | Eficiente computacionalmente, pero falta claridad para predicciones a largo plazo.
(Soleymaniy M.,2023) | Comparar algoritmos de aprendizaje automático para predecir irradiancia solar. | Evaluación de Random Forest, XGBoost, LightGBM, CatBoost con optimización bayesiana. | R2 = 0.95, RMSE = 87.18. | Random Forest destaca en precisión, aunque con alto costo computacional.
(Rizk-Allahet al.,2024) | Desarrollar un modelo optimizado para predecir la generación de energía solar. | Uso de redes LSTM optimizadas mediante modelos de optimización Eagle. | R2 = 0.99, RMSE = 0.46. | Alta precisión, pero limitado por la inclusión de pocas variables climáticas.
(Wang etal., 2024) | Diseñar un modelo híbrido para predicciones individuales agrupadas según condiciones climáticas. | Combinación de optimización redes CNN y LSTM bidireccionales. | R2 = 0.992 bajo condiciones soleadas. | Alta precisión, pero requiere gran capacidad computacional y ajuste.
(Guo etal., 2024) | Desarrollar predicciones probabilísticas híbridas basadas en datos meteorológicos. | Clustering con Gaussian Mixture Model, BiGRU y mecanismos de atención para predicción. | R2 = 0.972, RMSE = 0.301985. | Alta precisión, pero requiere recursos computacionales significativos.

## Slide 18: Metodología 06

## Slide 19: Población
Generación solar
  Registros horarios de una planta fotovoltaica del sector privado.
  Medición cada 5 minutos. Se suma por hora y se almacena en base de datos.
Datos meteorológicos
  Extraídos automáticamente desde la API de Meteoblue, todos los días a las 6:00 a.m.
  Variables: temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, nubosidad, índice UV, entre otros.
Periodo
  Del 1 de septiembre de 2022 al 2 de octubre de 2024

## Slide 20
Alineación de fechas y horas entre ambos conjuntos.
Exportación a Excel e importación en Python.
Variables categóricas como la condición del cielo y la dirección del viento, ya se encontraban codificadas, por lo que no se necesito codificación adicional.
Se eliminaron variables con más del 70% de nulos: presión atmosférica y descripción de dirección del viento.
Preprocesamiento

## Slide 21
Análisis descriptivo de los datos
Variable | Media | Desv. | Mín. | Q1 | Med. | Q3 | Máx.
Generación | 9,392.47 | 11,398.66 | 0 | 0 | 532 | 21,829.75 | 30,000.00
Día | 15.68 | 8.82 | 1 | 8 | 16 | 23 | 31
Año | 2023.2 | 0.69 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024
Semana | 27.23 | 15.04 | 1 | 14 | 28 | 40 | 53
Día de la semana | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7
Mes | 6.63 | 3.42 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12
Hora | 12.5 | 6.92 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25
Temperatura | 19.46 | 6.64 | 0 | 15 | 19 | 24 | 39
Probabilidad de Lluvia | 5.91 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90
Humedad Relativa | 58.88 | 26.11 | 3 | 37 | 62 | 83 | 100
Velocidad Viento | 12.58 | 6.48 | 0 | 7 | 11 | 17 | 57
Cobertura Nubes | 50.31 | 37.87 | 0 | 12 | 48 | 92 | 100
Índice UV | 1.98 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14
Condición del Cielo | 2.68 | 1.49 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5
Dirección Viento | 4.35 | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8
Velocidad Ráfaga | 25.12 | 10.71 | 4 | 17 | 22 | 32 | 74
Precipitación | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
Punto de Rocío (DPT) | 9.84 | 4.8 | 0 | 6 | 10 | 14 | 20
Generación hora previa | 9,392.98 | 11,398.76 | 0 | 0 | 533 | 21,830.00 | 30,000.00
Generación día previo | 9,391.50 | 11,398.42 | 0 | 0 | 532 | 21,823.75 | 30,000.00

## Slide 22
Generación

## Slide 23
Generación

## Slide 24
Matriz de correlación Pearson

## Slide 25
Generación

## Slide 26
Reducción de variables
Variable | Pearson | Kendall | Promedio
Día | -0.003437 | -0.002983 | -0.003210
Año | 0.096949 | 0.052897 | 0.074923
Semana | -0.091507 | -0.058657 | -0.075082
Día de la semana | -0.009894 | -0.007264 | -0.008579
Mes | -0.098841 | -0059956 | -0.074898
Hora | 0.109536 | 0.089766 | 0.099651
Temperatura | 0.521180 | 0.370055 | 0.445617
Probabilidad de Lluvia | -0.095980 | -0.178967 | -0.137474
Humedad Relativa | -0.485734 | -0.341182 | -0.413458
Velocidad Viento | 0.073393 | 0.039071 | 0.056232
Cobertura Nubes | -0.101464 | -0.022342 | -0.061903
Índice UV | 0.784434 | 0.795089 | 0.789762
Condición del Cielo | -0.197619 | -0.146762 | -0.172191
Dirección Viento | 0.019556 | -0.011456 | 0.004050
Velocidad Ráfaga | 0.071937 | 0.026589 | 0.049263
Punto de Rocío (DPT) | -0.120180 | -0.107879 | -0.114030

## Slide 27
Reducción de variables
Variable | Pearson | Kendall | Promedio
Día | -0.003437 | -0.002983 | -0.003210
Año | 0.096949 | 0.052897 | 0.074923
Semana | -0.091507 | -0.058657 | -0.075082
Día de la semana | -0.009894 | -0.007264 | -0.008579
Mes | -0.098841 | -0059956 | -0.074898
Hora | 0.109536 | 0.089766 | 0.099651
Temperatura | 0.521180 | 0.370055 | 0.445617
Probabilidad de Lluvia | -0.095980 | -0.178967 | -0.137474
Humedad Relativa | -0.485734 | -0.341182 | -0.413458
Velocidad Viento | 0.073393 | 0.039071 | 0.056232
Cobertura Nubes | -0.101464 | -0.022342 | -0.061903
Índice UV | 0.784434 | 0.795089 | 0.789762
Condición del Cielo | -0.197619 | -0.146762 | -0.172191
Dirección Viento | 0.019556 | -0.011456 | 0.004050
Velocidad Ráfaga | 0.071937 | 0.026589 | 0.049263
Punto de Rocío (DPT) | -0.120180 | -0.107879 | -0.114030
(Munsif et al., 2023)
Propio

## Slide 28
La generación solar varía con el clima, se agrupan los datos de acuerdo a condiciones climáticas similares.
Se excluye el horario nocturno: 10 p.m. a 5 a.m.
(Wang et al., 2024) -> Kmeans -> “Soleado” y “Nublado”
(Guo et al., 2024) -> Gaussian Mixture Model (GMM) -> “Soleado”, “Nublado” y “Lluvioso”
Agrupamiento de datos

## Slide 29
Modelos de aprendizaje

## Slide 30
Basado en árboles de decisión.
Utiliza la técnica de Gradieng Boosting, optimizando el rendimiento y la eficiencia computacional.
Gran capacidad para manejar datos desbalanceados y con ruido.
Modela relaciones no lineales.
Light Gradient Boosting Machine (LightGBM)

## Slide 31
Uso de múltiples conjuntos de datos: Completo 0.10, Completo 0.35, KMeans 0.10, KMeans 0.35, GMM 0.10 y GMM 0.35.
Entrenamiento individual: Se entrena cada conjunto y subconjunto (en los casos de agrupados) individualmente para llegar a su valor óptimo.
Pruebas de sobreajuste: Comparación entre métricas de desempeño en conjuntos de entrenamiento y prueba con una diferencia máxima del 10%.
Prueba de referencia: Naïve Test de una hora adelantada para comparar con los modelos.
Optimización de hiperparámetros
Metodología de evaluación de métodos

## Slide 32
Se dividieron los conjuntos en 70% entrenamiento, 15% validación y 15% prueba.
Error Absoluto Medio (MAE): Promedio de los errores absolutos entre valores predichos y valores reales. Valores menores indican una mayor precisión.
Coeficiente de determinación (R2): Mide la proporción de la varianza de la variable dependiente que se explica por el modelo. Un valor cercano a uno representa un ajuste más preciso.
Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE): Penaliza con mayor peso los errores. Se calcula como la raíz cuadrada del promedio de los errores al cuadrado. Un valor menor indica un mejor ajuste.
T de Student (T-test): Para evaluar diferencias significativas entre los conjuntos usando el mismo método.
Métricas de evaluación

## Slide 33: Resultados 07

## Slide 34: Pruebas preliminares
Enfoque Naïve: Desplaza el valor de la generación de energía una unidad temporal (una hora) como predicción.
Todos los modelos superan al Naïve excepto CNN-BiLSTM y CT-NET en ciertos conjuntos.
LightGBM y Random Forest son los más estables.

## Slide 35
Random Forest presenta las mayores diferencias porcentuales.
LightGBM presenta sobreajuste en varios conjuntos.
CT-NET presenta la mayor estabilidad al tener porcentajes bajos en la mayoría de los conjuntos.
Capacidad de generalización

## Slide 36
Comparación de conjuntos sin agrupar
Los modelos basados en árboles de decisión presentan un desempeño superior.
El modelo CNN-BiLSTM exhibe el peor desempeño en todas las métricas.
Prueba t-test con un α = 0.1 arroja que con valores p entre 0.85 y 0.99, no hay diferencias significativas entre el uso del umbral de 0.10 a uno del 0.35.
Debido a una mejor generalización de los modelos de 0.10, se elige que el conjunto Completo 0.10 es el mejor de los dos.

## Slide 37: Comparación de conjuntos KMeans
Se evalúa en promedio e individual por condición climática.
LightGBM y Random Forest muestran desempeño consistente y favorable.
CNN-BiLSTM presenta rendimiento deficiente.
Prueba t-test no arroja diferencias significativas.
Por la estabilidad general de los resultados, el conjunto Kmeans 0.35 es el más adecuado.

## Slide 38
Se evalúa en promedio e individual por condición climática.
LightGBM y Random Forest muestran desempeño consistente y favorable.
CT-NET y CNN-BiLSTM presentan rendimientos deficientes.
Prueba t-test no arroja diferencias significativas.
Por la estabilidad general de los resultados, el conjunto GMM 0.35 es el más adecuado.
Comparación de conjuntos GMM

## Slide 39
Comparación de Completo 0.10, Kmeans 0.35 y GMM 0.35
Completo 0.10 ofrece el mejor rendimiento con valores de RMSE y MAE considerablemente inferiores al promedio, así como un R2 sobresaliente en todos los modelos.
Prueba t-test con un α = 0.1 arroja diferencias estadísticamente significativas entre el conjunto Completo 0.10 y los conjuntos Kmeans 0.35 y GMM 0.35, con valores p de 0.03 y 0.06.
Kmeans 0.35 y GMM 0.35 no son estadísticamente diferentes.

## Slide 40: Comparación entre modelos del conjunto Completo 0.10
Los modelos de árboles de decisión tienen el mejor desempeño.
CNN-BiLSTM tiene el peor rendimiento general.
LightGBM tiene mayor capacidad de generalización.

## Slide 41
LightGBM tiene mejor desempeño general.
LightGBM consume menos recursos computacionales.
Modelos de redes neuronales mostraron rendimientos inferiores.
Comparación entre LightGBM y los modelos de literatura

## Slide 42
LightGBM
Supera a los demás modelos en el desempeño de las métricas.
Menor coste computacional.
Mejor interpretabilidad.
Notable precisión en la predicción de la generación futura.

## Slide 43: Conclusiones 08

## Slide 44
Conclusiones
El conjunto Completo 0.10 fue el más preciso, evitando pérdida de información por agrupamiento.
Variables meteorológicas más relevantes: Temperatura, Probabilidad de lluvia, Humedad relativa, Índice UV, Condición del cielo y DPT.
LightGBM fue el mejor modelo: alta precisión, bajo error y rápido entrenamiento.
LightGBM no presenta indicios de sobreajuste.
Un enfoque de aprendizaje automático, aplicado de manera adecuada, supera modelos complejos computacionalmente.

## Slide 45
Light GBM es rápido, tanto en entrenamiento como en predicción, debido a su estructura de árboles de decisión.
El conjunto de datos tiene variables numéricas tabulares, por lo que LightGBM trabaja muy bien con este tipo de datos. Las redes neuronales son más útiles para datos complejos o imágenes.
LightGBM permite interpretar fácilmente la importancia de las variables, lo que permite ajustar los hiperparámetros fácilmente.
Fortalezas

## Slide 46
Dependencia del conjunto de datos, ya que el modelo fue entrenado usando un único conjunto de datos fuente.
Problemas de generalización debido a las diferentes condiciones climáticas del país.
Considerar el error en los pronósticos del clima, si estos falla, el pronóstico de la generación de energía también fallará.
Limitaciones

## Slide 47
Trabajo futuro
Trabajar en fenómenos no esperados, como eclipses solares, mantenimientos de los paneles o de la planta solar, climas extremos como huracanes, tornados, etc.
Considerar más variables climáticas que puedan aportar a la mejora de la precisión, como la radiación.

## Slide 48: Referencias
Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pirani, A., Connors, S. L., Péan, C., Berger, S., Caud, N., Chen, Y., Goldfarb, L., Gomis, M. I., Huang, M., Leitzell, K., Lonnoy, E., Matthews, J. B. R., Maycock, T. K., Waterfield, T., Yelekçi, O., Yu, R., & Zhou, B. (2021). Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157896
Secretaría de Energía, Gobierno de México. (2018). La industria solar FV y FT en México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/428621/La_industria_solar_fv_y_ft_en_M_xico-compressed.pdf
González, J. P., & Martínez, L. K. (2019). Análisis del impacto de los sistemas fotovoltaicos en la red eléctrica del noroeste de México. Revista de Energías Sustentables, 5(2), 104–115. http://rinderesu.com/index.php/rinderesu/article/view/104/107
Nieves-Monarrez, G., & Sosa-Tinoco, I. (2021, enero). Simulación de la disponibilidad, generación y distribución de energía eléctrica con sistemas fotovoltaicos en el noroeste de México [Ponencia]. Congreso Nacional de Energías Renovables.
Secretaría de Energía, Gobierno de México. (2024). Reporte de avance de energías limpias. https://www.gob.mx/sener/articulos/reporte-de-avance-de-energias-limpias
Secretaría de Energía, Gobierno de México. (2015). Resumen de la explicación de la reforma energética. https://www.gob.mx/sener/documentos/resumen-de-la-explicacion-de-la-reforma-energetica

## Slide 49: Referencias
Torres Crisanto, M. (2024). Sector eléctrico en la industria: La ruta estratégica hacia la sostenibilidad energética. OPHELIA.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). (2024). Capacidad de generación eléctrica en México. https://energia.conacyt.mx/planeas/electricidad/capacidad-generacion
Twenergy. (2019, agosto 27). La demanda eléctrica. https://twenergy.com/?p=1787
Boletín Oficial del Estado (BOE). (2013). Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645
Naciones Unidas. (2024). Causas y efectos del cambio climático. https://www.un.org/es/climatechange/science/causes-effects-climate-change
Naciones Unidas. (2015). El Acuerdo de París. https://www.un.org/es/climatechange/paris-agreement
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). (2024). Energía solar en México: su potencial y aprovechamiento. https://ciep.mx/energia-solar-en-mexico-su-potencial-y-aprovechamiento/
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). (2017). Manual de pronósticos. https://www.cenace.gob.mx/Docs/14_REGLAS/Manuales/Manual%20de%20Pron%C3%B3sticos%20%5BDOF%2023-11-17%5D.pdf

## Slide 50: Referencias
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). (2020). ¿Sabes qué es el Mercado Eléctrico Mayorista? https://www.gob.mx/cenace/articulos/sabes-que-es-el-mercado-electrico-mayorista?idiom=es
Chin, C. S., Ab Halim, S., Zakaria, A., & Izzri, M. Y. (2021). A review on solar power forecasting using machine learning techniques. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 135, 110201. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110201
Mellit, A., & Kalogirou, S. A. (2008). Artificial intelligence techniques for photovoltaic applications: A review. Progress in Energy and Combustion Science, 34(5), 574–632. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2008.01.001
Paoli, C., Voyant, C., Nivet, M.-L., Muselli, M., & Poggi, P. (2010). Forecasting of preprocessed daily solar radiation time series using neural networks. Solar Energy, 84(12), 2146–2160. https://doi.org/10.1016/j.solener.2010.08.010
Shi, X., Chen, Z., Wang, H., Yeung, D.-Y., Wong, W., & Woo, W.-c. (2015). Convolutional LSTM network: A machine learning approach for precipitation nowcasting. In Advances in Neural Information Processing Systems (Vol. 28, pp. 802–810). https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2015/hash/07563a3fe3bbe7e3ba84431ad9d055af-Abstract.html
Voyant, C., Notton, G., Kalogirou, S., Nivet, M.-L., Paoli, C., Motte, F., & Fouilloy, A. (2017). Machine learning methods for solar radiation forecasting: A review. Renewable Energy, 105, 569–582. https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.12.095

## Slide 51: Referencias
Wang, Y., Yao, Y., Zou, Q., Zhao, K., & Hao, Y. (2024). Forecasting a short-term photovoltaic power model based on improved snake optimization, convolutional neural network, and bidirectional long short-term memory network. Sensors, 24(12). https://doi.org/10.3390/s24123897
Munsif, M., Ullah, F. U. M., Khan, S. U., Khan, N., & Baik, S. W. (2023). CT-NET: A novel convolutional transformer-based network for short-term solar energy forecasting using climatic information. Computer Systems Science and Engineering, 47(2), 1751–1773. https://doi.org/10.32604/csse.2023.038514
Guo, W., Xu, L., Wang, T., Zhao, D., & Tang, X. (2024). Photovoltaic power prediction based on hybrid deep learning networks and meteorological data. Sensors, 24(5). https://doi.org/10.3390/s24051593
Soleymani, S., & M., S. (2023). Comparative analysis of machine learning algorithms for solar irradiance forecasting in smart grids. arXiv preprint, arXiv:2310.13791. https://arxiv.org/abs/2310.13791

## Slide 52: Espacio para preguntas ¡Muchas gracias! :)

## Slide 53: Anexos 09

## Slide 54: Energía renovables en el mundo
El sector energético sigue dominado por combustibles fósiles, responsables de emisiones significativas de gas efecto invernadero (GEI) (Naciones Unidas, 2024).
Las energías renovables emergen como alternativas sostenibles ante los compromisos del Acuerdo de París (Naciones Unidas, 2015).
SENER, 2018

## Slide 55
México ha impulsado la generación limpia tras la Reforma Energética de 2013 (SENER, 2015).
La Ley de Transición Energética establece como meta alcanzar 35% de generación limpia en 2024.
La Figura muestra el aumento sostenido de generación limpia (2019-2023) (SENER, 2024).
Energías renovables en México

## Slide 56: Fuentes de energía solar fotovoltaica
Hogares y comercios
Empresas y Mercado Eléctrico Mayorista
Generación distribuida
Generación a gran escala

## Slide 57: Generación a gran escala
Aprovecha economías de escala que reducen costos y mejoran la eficiencia, facilitando la transición energética en sectores de alta demanda (Crisanto, 2024).
Tras la Reforma Energética, compañías nacionales e internacionales incursionan en el desarrollo de plantas solares (SENER, 2018).
Estas compañías pueden participar en el Mercado Eléctrico Mayorista.

## Slide 58
Variabilidad climática: introduce incertidumbre en la operación del sistema eléctrico.
Riesgos operativos: Si no se predice correctamente, podría haber incremento de costos por respaldo.
Requisitos regulatorios: CENACE exige pronósticos detallados y horarios para el despacho económico.
Ventajas estratégicas: Permite planificar compras y ventas en el Mercado Eléctrico Mayorista según los precios del mercado.
Predicción de la generación de energía solar
Generada por IA